هدف : رعایت FIFO و برقراری نظم و نظافت

دامنه كاربرد : اين دستورالعمل براي تمامی انبارها و سردخانه ها تهيه شده است.

مراجع : استاندارد داخلی

مسئوليت ها : مسئولیت بعهده انباردار است که با نظارت کامل مسئول کنترل کیفیت انجام میگیرد.

دستورالعمل كنترل ورود مواد اولیه پخته شده : 1-کلیه مواداولیه قبل از ورود به سردخانه یا انبار حتما توسط مسئول انبار ازنظر تاریخ درج شده بر روی برچسب کارتن ها کنترل شده وسپس بر روی پالت های پلاستیکی تمیز وشسته شده قرار گرفته وسپس وارد سردخانه ها میگردد. 2-محصولات بسته بندی شده ابتدا در قسمت(قرنطینه) انبارش شده تا پس از انجام آزمایشات شیمیایی ومیکروبی لازم وتایید مسئول فنی به قسمت (مواد اولیه قابل قبول) منتقل گردند. 3- کلیه پالت ها باید حدود 20 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشند و بین پالت ها نیز 15-10 سانتیمتر جهت برقراری جریان هوای سرد فاصله وجودداشته باشد. 4-حجم مواد قرارداده شده روی پالت ها باید به اندازه ای باشد که سرما یا گردش هوا به همه مواد به یک اندازه برسد. 5-پرسنل سردخانه هنگام کار وحمل ونقل در سردخانه بایددقت نمایند ار وارد شدن آسیب به بسته بندی مواد اولیه و ایجاد الودگی در آنها خودداری نمایند. 6- قاعده FIFO در مورد خروج مواد اولیه وارسال به سالن باید رعایت گردد یعنی هرماده اولیه ای که زودتر وارد سردخانه یا انبار شده است نیز باید پس از تایید زودتر از سردخانه خارج گردد. 7-کنترل دمای سردخانه ها و انبارها به عهده انباردار (در غیر ساعات کاری بعهده نگهبان شیفت شب)بوده وایشان موظفند در صورت هرگونه اشکال در سیستم مراتب را به اطلاع مسئول تعمیرات ونگهداری برساند.دمای نگهداری در سردخانه زیرصفر 18- درجه و سردخانه های بالای صفر بین صفر تا 4 درجه و انبار سیب زمینی با حداکثر 15 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی 20% درصد میباشند.

| تهیه کننده: | تایید کننده: | تصویب کننده: |
| --- | --- | --- |